## estacoes GP-Hidrologia
Resumo estações
# | Nome | Tipo | Codigo | Modelo | Número de série | Variáveis e unidades | Latitude [UTM 22S SIRGAS 2000] | Longitude [22S SIRGAS 2000] | Latitude [graus] | Longitude [graus] | Altitude [m] | Observações
1 | Arroio Cadeia | Estação Hidrológica | H01 | Solar SL2000-PNVn | E102 02 2012A | precipitacao [mm], sedimentos [mV], nivel da agua [cm], vazão [??], bateria [V] | 6507277.66 | 353394.29 | -31.5602 | -52.5447 | 61
2 | Arroio Caneleira | Estação Hidrológica | H02 | Onset U30-GSM | 10631709 | nível da agua [m], corrente [ma], precipitacao [mm], nível da agua max [m], corrente max [ma], precipitacao acumulada [mm] | 6512371.99 | 351255.96 | -31.514 | -52.5665 | 99
3 | Sanga Ellert | Estação Linimétrica | L01 | HOBO U20-001-01 Water Level | 10416742 | abs pres [psi], temperatura [°C], max abs pres [psi] | 6527014.8 | 344802.73 | -31.3811 | -52.6321 | 304
4 | Estação Meteorológica | Estação Meteorológica | M01 | Davis Vantage Pro2 |  |  | 6527954.86 | 345153.57 | -31.3726 | -52.6283 | 404
5 | Estação Pluviométrica 1 | Estação Pluviométrica | P01 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10440731 | temperatura [°C], precipitacao acum 5 min [mm] | 6526832.65 | 344894.62 | -31.3827 | -52.6312 | 322 | pq temp em F? Parece que tem mau contato no sensor de temperatura
6 | Estação Pluviométrica 2 | Estação Pluviométrica | P02 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 20497860 | temperatura [°C], precipitacao acum dia [mm] | 6522090.75 | 341269.29 | -31.425 | -52.67 | 377 | pq temp em F? Chuva acumulada no dia em não em 5 mim
7 | Estação Pluviométrica 3 | Estação Pluviométrica | P03 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10364363 | temperatura [°C], precipitacao acum 5 min [mm] | 6523855.21 | 346703.58 | -31.4098 | -52.6126 | 315 | gmt -2, temp F
8 | Estação Pluviométrica 4 | Estação Pluviométrica | P04 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10440736 | precipitacao [mm] | 6518520.55 | 346116.5 | -31.4578 | -52.6196 | 265 | pq não tem temperatura?
9 | Estação Pluviométrica 5 | Estação Pluviométrica | P05 | Pendant Temp/Event | 20497856 | temperatura [°C], precipitacao acum 5 min [mm] | 6516415.52 | 340939.63 | -31.4761 | -52.6744 | 300 | temp em f?
10 | Estação Pluviométrica 6 | Estação Pluviométrica | P06 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10440734 | precipitacao acum 5 min [mm] | 6517845.84 | 351910.83 | -31.4647 | -52.5587 | 295 | pq não tem temperatura?
11 | Estação Pluviométrica 7 | Estação Pluviométrica | P07 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10364362 | precipitacao acum dia [mm] | 6511478.41 | 342078.63 | -31.5208 | -52.6632 | 273 | pq não tem temperatura? O acumulado esta por dia, em outras estacoes esta por periodo?
12 | Estação Pluviométrica 8 | Estação Pluviométrica | P08 | HOBO UA-003-64 Pendant Tempent nt | 10440739 | temperatura [°C], precipitacao cum 5 min [mm] | 6513771.41 | 346963.52 | -31.5008 | -52.6114 | 287 | Tipo é diferent, parace bug. Resetar estação resolve?
13 | Estação Pluviométrica 9 | Estação Pluviométrica | P09 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10364365 | precipitacao acum 5 min [mm] | 6511046.07 | 355337.14 | -31.5264 | -52.5237 | 126 | pq não tem temperatura?
14 | Estação Pluviométrica 10 | Estação Pluviométrica | P10 | HOBO UA-003-64 Pendant Temp/Event | 10440741 | precipitacao acum 5 min [mm] | 6505516.36 | 344118.87 | -31.5749 | -52.6427 | 228 | pq não tem temperatura?
15 | ?? |  | L02 | HOBO U20-001-01 Water Level | 10416742 | abs pres [psi], temperatura [°F], max abs pres [psi] | [5 empty] | pq temperatura em F?
16 | ?? |  | L03
17